Quest 3S

Deze handleiding is bedoeld voor behandelaren binnen de ggz die gebruikmaken van de Meta Quest 3S in de VR-ruimte.

Starten van de Quest 3S

- Neem de bril uit de houder. - Zet de bril op en stel de hoofdband comfortabel af. - Houd de aan-/uitknop (rechterzijde van de bril) enkele seconden ingedrukt tot het Meta-logo verschijnt. - Pak beide controllers uit de houder; deze schakelen automatisch in.

Basisbediening

- Richt met de controller en gebruik de trigger om te selecteren. - Met de Meta-knop (op de rechtercontroller) ga je altijd terug naar het hoofdmenu. - Door de bril af te zetten pauzeert de sessie automatisch.

Opladen en opbergen

- Gebruik uitsluitend het wandoplaadsysteem. - Let goed op dat: de linker- en rechtercontroller in de juiste houder worden geplaatst; de controllers correct ‘klikken’ en daadwerkelijk opladen. - Hang de bril altijd netjes terug in de houder na gebruik.

Let op: zonlicht en lensschade

Zeer belangrijk: de lenzen van de Quest 3S mogen nooit in direct zonlicht komen. Dit kan onherstelbare schade aan het display veroorzaken.

Hygiëne en veiligheid

- Reinig de bril na gebruik met een daarvoor bestemd doekje. - Gebruik de bril zittend of staand op een vaste plek. - Stop direct bij duizeligheid, misselijkheid of sterke spanning.